## Summenblatt
Kosten nach ÖNORM B1801-1 | [6 empty] | Generalplaner Management 2.b nach VM.GP.2023
|  |  | ERK % |  |  |  |  | Errichtungskosten in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.24% |  |  |  |  | 70000
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.33% |  |  |  |  | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.75% |  |  |  |  | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | [5 empty] | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen | [5 empty] | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen | [5 empty] | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen | [5 empty] | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen | [5 empty] | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen | [5 empty] | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen | [5 empty] | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation | [5 empty] | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.88% |  |  |  |  | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.57% |  |  |  |  | 1600000
5 | .01 | Einbaumöbel | [5 empty] | 600000
5 | .02 | Serienmöbel | [5 empty] | 1000000
5 | .03 | Nutzungsspezifische Ausstattung | [5 empty] | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.61% |  |  |  |  | 750000
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (ohne PL, PS, BK) | 13.92% |  |  |  |  | 4000000
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.13% |  |  |  |  | 36000
9 |  | RESERVEN | 5.57% |  |  |  |  | 1600000
BAUWERKSKOSTEN (KGR 2 - 4) |  |  | 71.96% |  |  |  |  | 20675000
ERRICHTUNGSKOSTEN (KGR 1 - 9) |  |  | 100% |  |  |  |  | 28731000
| mitzuverarbeitende Bausubstanz (Umbau) | [6 empty] | 120000
Zusammenstellung der Planungsleistungen
|  |  |  | %-Anteil BWK | %-Anteil ERK
Generalplaner Leitung 2.b nach VM.GP.2023 |  |  |  | 1.89% | 1.36% |  |  | 390670
BauKG nach VM.BKG.2023 |  |  |  | 0.47% | 0.33% |  |  | 96229
Objektplanung Architektur nach VM.OA.2023 |  |  |  | 9.04% | 6.51% |  |  | 1869847
Einrichtungsplanung-Design nach VM.ED.2023 |  |  |  | 0.86% | 0.62% |  |  | 178131
Freianlagen nach VM.FA.2023 |  |  |  | 0.44% | 0.31% |  |  | 90069
Tragwerksplanung nach VM.TW.2023 |  |  |  | 3.09% | 2.22% |  |  | 638535
Thermische Bauphysik nach VM.BP.2023 |  |  |  | 0.13% | 0.09% |  |  | 25921
Bauphysik Schallschutz nach VM.BP.2023 |  |  |  | 0.14% | 0.1% |  |  | 28437
Bauphysik Raumakustik nach VM.BP.2023 |  |  |  | 0.02% | 0.01% |  |  | 3143
Technische Ausrüstung nach VM.TA.2023 |  |  |  | 2.82% | 2.03% |  |  | 583714
Brandschutz nach VM.BR.2023 |  |  |  | 0.25% | 0.18% |  |  | 51157
Summe Generalplaner gesamt (GP 2b + PL + ÖBA) ohne Nebenkosten | [7 empty] | 3955853
zzgl. Nebenkosten | [7 empty] | 158234
Summe Generalplaner gesamt (GP 2b + PL + ÖBA) netto inkl. NK | [5 empty] | Anteil an ERK: | 14.32% | 4114087
Zuschlag für Haftungsrisiken (Wagnis) | [6 empty] | 2% | 82282
Zuschlag für Versicherung (max. Höhe d. Versicherungsleistung: |  |  |  |  | 3,0 Mio. 2 x p.a.) |  | 1.5% | 61711
Zuschlag für Ausfallskosten bei Insolvenzen | [6 empty] | 1.5% | 61711
Summe Generalplaner gesamt (GP 2b + PL + ÖBA) netto inkl. NK, Zuschläge | [7 empty] | 4319791
zzgl. MWSt. | [6 empty] | 20% | 822817
Summe Generalplaner gesamt (GP 2b + PL + ÖBA) brutto | [7 empty] | 5142608
Prozentanteil an Errichtungskosten |  |  |  | 15.04%

## GP2b Mgt. NEU
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [6 empty] | Generalplaner Management 2.b nach VM.GP.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  |  | 100% | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  |  | 100% | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  |  | 100% | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  |  | 100% | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  |  | 100% | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  |  | 100% | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  |  | 100% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  |  | 100% | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  |  | 100% | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000
5 | .01 | Einbaumöbel |  | 600000 |  |  | 100% | 600000
5 | .02 | Serienmöbel |  | 1000000 |  |  | 60% | 600000
5 | .03 | Nutzungsspezifische Ausstattung |  | 0 |  |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  |  | 100% | 750000
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.gebühren, …) | 0.1% | 36000 |  |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  |  | 40% | 640000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000 |  |  |  | 23265000
| mitzuverarbeitende Bausubstanz |  |  | 120000 |  |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [7 empty] | 23385000
Generalplaner Management 2.b nach VM.GP.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte |  | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 15 | 1 bis 25
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 3 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 2 | 1 bis 5
|  | Projekt über 100 Mio € |  | 0 | 0 bis 5
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 3
|  | starke terminliche Verdichtung |  | 0 | 0 bis 3
|  | mehr als 50 Ausführungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 5
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 21
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 23385000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw= 0,0214 x bw + 0,9143] |  |  |  | 1.36
%-Satz für GPb [hGPb = 1,75 x (-0,0778 x LN(BMGL) + 2,022) x fbw] |  |  |  | 1.671% | (PL + ÖBA) | ¦ inkl Anpassung Faktor 1,75 vom JUN-2016
Umbauzuschlag nach GP.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VGPb = BMGL x hGPb x Umbauzuschlag x 100% fLPH |  |  |  |  | 390670
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Organisationsaufbau |  |  | 20% | 20% | 78134
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 6% | 6% | 23440
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 8% | 8% | 31254
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 3% | 3% | 11720
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 17% | 17% | 66414
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 8% | 8% | 31254
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% | 7813
LPH 7 Begleitung der Bauausführung (KOL) |  |  | 3% | 3% | 11720
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht, Dokumentation |  |  | 30% | 30% | 117201
LPH 9 Projektabschluss |  |  | 3% | 3% | 11720
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 390670
Zusatz Nachweise der Nachhaltigkeit |  |  | 1% | 0% | 0
Zusatz GP-Koordination Standardraumbuch |  |  | 1% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 102% | 100% | 0 |  |  | 390670
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Summe Teil Generalplaner Mangement ohne Nebenkosten | [7 empty] | 390670
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  |  | 15627
Summe Teil Generalplaner Management netto inkl. NK | [7 empty] | 406297
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  |  | 81259
Summe Teil Generalplaner Management brutto | [7 empty] | 487556
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 1.41%

## BauKG
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Planungs- und Baukoordination nach VM.BKG.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 0% | 0
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 100% | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  | 100% | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 100% | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  | 100% | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  | 100% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 100% | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 100% | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000
5 | .01 | Einbaumöbel |  | 600000 |  | 100% | 600000
5 | .02 | Serienmöbel |  | 1000000 |  | 60% | 600000
5 | .03 | Nutzungsspezifische Ausstattung |  | 0 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 100% | 750000
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 40% | 640000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 80% | 28731000 |  |  | 23265000
| mitzuverarbeitende Bausubstanz (Umbau) |  |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 23385000
BauKG nach VM.BKG.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 8 | 1 bis 25
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 11
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 23385000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw = 0,02 x bw + 0,92] |  |  |  | 1.14
%-Satz für BKG 2.b, 2.c [hBKG = (4,60 x (BMGL)(-0,15) x fbw] |  |  |  | 0.4115%
Umbauzuschlag nach BKG.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VBKG = BMGL x hBKG x Umbauzuschlag x 100% fLPH |  |  |  |  | 96229
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenermittlung |  |  | 2% | 2% | 1925
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 4% | 4% | 3849
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 6% | 6% | 5774
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 4% | 4% | 3849
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 10% | 10% | 9623
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 3% | 3% | 2887
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 1% | 1% | 962
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 0% | 0% | 0
LPH 8 Baustellenkoordination |  |  | 70% | 70% | 67360
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 0% | 0% | 0
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 96229 |  | 96229
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe BauKG Planungs- und Baukoordination ohne Nebenkosten | [6 empty] | 96229
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 3849
Summe BauKG Planungs- und Baukoordination netto inkl. NK | [6 empty] | 100078
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 20016
Summe BauKG Planungs- und Baukoordination brutto | [6 empty] | 120094
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 0.3483%
Planungs- koordination
Baustellen-
koordination

## Objektplanung Architektur
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [6 empty] | Objektplanung Architekt nach VM.OA.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000 |  |  | keine Abminderung | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 | wenn KGR3 > 50% von KGR2 + KGR4 → Abminderung BMGL KGR3
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 | wenn KGR 3 < 50% von KGR 2 + KGR 4 → KGR 3 fließt zu 100% in BMGL ein
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | KGR 2 + KGR 4 = | 15000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 50% = | 7500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  |  | 100% | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000
5 | .01 | Einbaumöbel |  | 600000 |  |  | 0% | 0
5 | .02 | Serienmöbel |  | 1000000 |  |  | 0% | 0
5 | .03 | Nutzungsspezifische Ausstattung |  | 0 |  |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1% | 36000 |  |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  |  | 10% | 160000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000 |  |  |  | 20835000
| mitzuverarbeitende Bausubstanz (Umbau) |  |  | 120000 |  |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [7 empty] | 20955000
Objektplanung Architektur nach VM.OA.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte |  | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 19 | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 2 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | Projekte über 100 Mio € |  | 0 | 0 bis 5
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 3
|  | starke terminliche Verdichtung |  | 0 | 0 bis 4
|  | mehr als 50 Ausführungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 5
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 23
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 20955000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw = 0,0198 x bw + 0,9406] |  |  |  | 1.4
%-Satz für OA (Planung + ÖBA) |  |  |  | 8.835%
< 2 Mio: [hOA = 40,00 x (BMGL)(-0,1208) x fbw] |  |  |  | 7.308%
≥ 2 Mio: [hOA = 12,2611 x (BMGL)(-0,0394) x fbw] |  |  |  | 8.835% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach AR.18 (2) und OA.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VOA = BMGL x hOA x 100% fLPH (inkl. Umbauzuschlag) |  |  |  |  | 1851332
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 2% | 2% | 37027
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 8% | 8% | 148107
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 12% | 12% | 222160
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 5% | 5% | 92567
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 22% | 22% | 407293
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 6% | 6% | 111080
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% | 37027
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 4% | 4% | 74053
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht, Dokumentation |  |  | 37% | 37% | 684993
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 2% | 2% | 37027
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 1851334
Zusatz Nachweise Nachhaltigkeit |  |  | 1% | 1% | 18513
Zusatz vertiefte Kostenschätzung (vKS) |  |  | 1.5% | 0% | 0
Zusatz viertiefte Kostenberechnung (vKB) |  |  | 2.5% | 0% | 0
Zusatz Bearbeitung von Wandabwicklungen in LPH3 |  |  | 3% | 0% | 0
Zusatz Fortschreibung von Wandabwicklungen in LPH5 |  |  | 2% | 0% | 0
Lean Construction Management in LPH 8 |  |  | 4% | 0% | 0
Zusammenstellung / Bearbeitung eines Raumbuches |  |  | 1% | 0% | 0
Bauteilkatalog zusätzlich zum oa. Raumbuch |  |  | 1% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 116% | 101% | 1869847 |  |  | 1869847
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Summe Objektplanung Architekt ohne Nebenkosten | [7 empty] | 1869847
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  |  | 74794
Summe Objektplanung Architekt netto inkl. NK | [7 empty] | 1944641
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  |  | 388928
Summe Objektplanung Architekt brutto | [7 empty] | 2333569
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 6.768%

## ED zusammen 2023
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Einrichtung-Design nach VM.ED.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 0% | 0
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000 |  | 0% | 0
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 0% | 0
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000
5 | .01 | Einbaumöbel |  | 600000 |  | 100% | 600000
5 | .02 | Serienmöbel *) |  | 1000000 |  | 60% | 600000
5 | .03 | Nutzungsspezifische Ausstattung |  | 0 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.gebühren, …) | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 3% | 48000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000 |  |  | 1248000
|  | mitzuverarbeitende Bausubstanz |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 1368000
Einrichtungsplanung-Design nach VM.ED.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 8 | 6 bis 14
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 3
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 3
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 3
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 11
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 1368000
in Zusammenhang mit baulichen Planungsleistungen (OA) |  |  |  |  | <-- hier auswählen
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw = 0,025 x bw +0,675] |  |  |  | 0.95
%-Satz für ED [h2ED = 72,8 x (BMGL)^(-0,1041) x fbw] |  |  |  | 13.02% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach ED.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VED = BMGL x hED x Umbauzuschlag x 100% fLPH |  |  |  |  | 178131
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 2% | 2% | 3563
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 9% | 9% | 16032
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 13% | 13% | 23157
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 0% | 0% | 0
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 29% | 29% | 51658
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 9% | 9% | 16032
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 4% | 4% | 7125
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 4% | 4% | 7125
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht, Dokumentation |  |  | 30% | 30% | 53439
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 0% | 0% | 0
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 178131
Zusatz vertiefte Kostenschätzung (vKS) |  |  | 2% | 0% | 0
Zusatz vertiefte Kostenberechnung (vKB) |  |  | 3% | 0% | 0
Zusatz (Standard)Raumbuch |  |  | 2% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 107% | 100% | 178131 |  | 178131
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Einrichtungsplanung-Design ohne Nebenkosten | [6 empty] | 178131
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 7125
Summe Einrichtungsplanung-Design netto inkl. NK | [6 empty] | 185256
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 37051
Summe Einrichtungsplanung-Design brutto | [6 empty] | 222307
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 0.6448%
*) | für das Angebot wird die BMGL bei Serienmöbeln mit 60% der Errichtungskosten angesetzt.
Bei der Abrechnung sind die tabellarischen Abminderungen gemäß VM.ED 7(5) anzuwenden,
bei den Errichtungskosten einzutragen und die BMGL auf 100% zu stellen.
in Zusammenhang mit baulichen Planungsleistungen (OA)
selbstständiger Auftrag

## Freianlagen
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Freianlagen nach VM.FA.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 0% | 0
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000 |  | 0% | 0
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 0% | 0
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 100% | 750000
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 1% | 16000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000 |  |  | 766000
| mitzuverarbeitende Bausubstanz (Umbau) |  |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 886000
Freianlagen nach VM.FA.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
[5 empty] | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 9 | 1 bis 25
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | starke terminliche Verdichtung |  | 0 | 0 bis 3
|  | gänzlich oder teilweise in Eigenregie |  | 0 | 0 bis 3
|  | gänzlich oder teilweise durch Gruppen von Privatpersonen |  | 0 | 0 bis 5
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 12
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 886000
Basis b |  |  |  | 75689
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw= 0,044 x bw + 0,66 ] |  |  |  | 1.19
%-Satz für FA [hFA = b / BMGL x 100 x fbw] |  |  |  | 10.17% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach FA.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VFA = BMGL x hFA x Umbauzuschlag x 100 % fLPH |  |  |  |  | 90070
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 2% | 2% | 1801
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 10% | 10% | 9007
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 12% | 12% | 10808
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 4% | 4% | 3603
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 20% | 20% | 18014
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 7% | 7% | 6305
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 3% | 3% | 2702
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 7% | 7% | 6305
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht, Dokumentation |  |  | 33% | 33% | 29723
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 2% | 2% | 1801
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 90069
Zusatz vertiefte Kostenschätzung (vKS) |  |  | 1.5% | 0% | 0
Zusatz vertiefte Kostenberechnung (vKB) |  |  | 2.5% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 104% | 100% | 90069 |  | 90069
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Freianlagen ohne Nebenkosten | [6 empty] | 90069
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 3603
Summe Freianlagen netto inkl. NK | [6 empty] | 93672
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 18734
Summe Freianlagen brutto | [6 empty] | 112406
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 0.326%

## Tragwerksplanung
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Tragwerksplanung nach VM.TW.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 5% | 45000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  | 5% | 60000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 8% | 80000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 5% | 75000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 0% | 0
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  | 15% | 26250
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  | 0% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 0% | 0
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 5% | 300000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 10% | 160000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000 |  |  | 9746250
| mitzuverarbeitende Bausubstanz (Umbau) |  |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 9866250
Tragwerksplanung nach VM.TW.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 23 | 8 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | über 100 Mio € |  | 0 | 0 bis 2
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 2
|  | starke terminliche Verdichtung |  | 0 | 0 bis 3
|  | mehr als 50 Ausführungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 5
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 26
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 9866250
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw = 0,0425 x bw + 0,83] |  |  |  | 1.94
%-Satz für TW [hTW = 37,056 x (BMGL)(-0,1495) x fbw] |  |  |  | 6.472%
Umbauzuschlag nach TW.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VTW = BMGL x hTW x 100% fLPH |  |  |  |  | 638534
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 2% | 2% | 12771
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 10% | 10% | 63853
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 15% | 15% | 95780
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 25% | 25% | 159634
LPH 5 Ausführungsplanung + Dokumentation |  |  | 32% | 32% | 204331
LPH 6 Mitwirkung an Ausschreibung |  |  | 2% | 2% | 12771
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 0% | 0% | 0
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 5% | 5% | 31927
LPH 8 Bewehrungsabnahmen, Betonprüfung |  |  | 9% | 9% | 57468
LPH 9 - |  |  | 0% | 0% | 0
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 638535
Zusatz Nachweise zur Nachhaltigkeit |  |  | 1% | 0% | 0
Koordinierung mit PI nach OIB.RL1 (Prüfingenieur) |  |  | 2% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 103% | 100% | 638535 |  | 638535
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Tragwerksplanung ohne Nebenkosten | [6 empty] | 638535
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 25541
Summe Tragwerksplanung netto inkl. NK | [6 empty] | 664076
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 132815
Summe Tragwerksplanung brutto | [6 empty] | 796891
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 2.311%

## BPH-Thermisch
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Thermische Bauphysik nach VM.BP+NH.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 100% | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  | 100% | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 100% | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  | 100% | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  | 0% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 100% | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 100% | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.gebühren, …) | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 10% | 160000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000
|  | mitzuverarbeitende Bausubstanz |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 20955000
Thermische Bauphysik nach VM.BP.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 18 | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | über 100 Mio € |  | 0 | 0 bis 5
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 3
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 21
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 20955000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbwT = 0,021 x bw + 0,761] |  |  |  | 1.2
%-Satz für BPT [hBPT = 117,07 x (BMGL)(-0,41731) x fbwT] |  |  |  | 0.1237% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach BP.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VBPT = BMGL x hBPT x Umbauzuschlag x 100% fLPH |  |  |  |  | 25921
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 3% | 3% | 778
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 17% | 17% | 4407
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 35% | 35% | 9072
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 5% | 5% | 1296
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 27% | 27% | 6999
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 2% | 2% | 518
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% | 518
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 9% | 9% | 2333
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht |  |  | 0% | 0% | 0
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 0% | 0% | 0
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 25921
Zusatz Ergebnisse BP in Raumbuch (Standard) |  |  | 2% | 0% | 0
Zusatz Ergebnisse BP im RMB + Bauteilkatalog |  |  | 2% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 104% | 100% | 25921 |  | 25921
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Teil Thermische Bauphysik ohne Nebenkosten | [6 empty] | 25921
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 1037
Summe Thermische Bauphysik netto inkl. NK | [6 empty] | 26958
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 5392
Summe Thermische Bauphysik brutto | [6 empty] | 32350
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 0.0938%

## BPH-Schallschutz
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Bauphysik Schallschutz nach VM.BP+NH.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 100% | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  | 100% | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 100% | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  | 100% | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  | 0% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 100% | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 100% | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.gebühren, …) | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 10% | 160000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000
|  | mitzuverarbeitende Bausubstanz |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 20955000
Bauphysik Schallschutz nach VM.BP.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 33 | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | über 100 Mio € |  | 0 | 0 bis 5
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 3
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 36
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 20955000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbwS = 0,013 x bw + 0,923] |  |  |  | 1.39
%-Satz für BPS [hBPS = 506,2538 x (BMGL)(-0,5074) x fbw] |  |  |  | 0.1357% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach BP.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VBPS = BMGL x hBPT x Umbauzuschlag x 100% fLPH |  |  |  |  | 28436
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 3% | 3% | 853
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 17% | 17% | 4834
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 35% | 35% | 9953
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 5% | 5% | 1422
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 27% | 27% | 7678
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 2% | 2% | 569
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% | 569
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 9% | 9% | 2559
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht |  |  | 0% | 0% | 0
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 0% | 0% | 0
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 28437
Zusatz Ergebnisse BP in Raumbuch (Standard) |  |  | 2% | 0% | 0
Zusatz Ergebnisse BP im RMB + Bauteilkatalog |  |  | 2% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 104% | 100% | 28437 |  | 28437
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Teil Bauphysik Schallschutz ohne Nebenkosten | [6 empty] | 28437
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 1137
Summe Bauphysik Schallschutz netto inkl. NK | [6 empty] | 29574
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 5915
Summe Bauphysik Schallschutz brutto | [6 empty] | 35489
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 0.1029%

## BPH-Raumakustik
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Bauphysik Raumakustik nachVM.BP+NH.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 100% | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  | 100% | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 100% | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  | 100% | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  | 0% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 100% | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 100% | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN (Bewilligungen, Anschl.gebühren, …) | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 10% | 160000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000
|  | mitzuverarbeitende Bausubstanz |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 20955000
Bauphysik Raumakustik nach VM.BP.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 8 | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 1 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | über 100 Mio € |  | 0 | 0 bis 5
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 3
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 11
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage gesamt: |  |  |  | 20955000
Bruttorauminhalt (BRI) gesamt: |  |  |  | 9500
Bruttorauminhalt (BRI) betrachteter Raum: |  |  |  | 1000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbwA = 0,057 x bw + 0,367] |  |  |  | 0.99
%-Satz für BPA [hBPA = 439,8031 x (BMGL)(-0,4760) x fbw] |  |  |  | 0.1425% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach BP.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VBPA = BMGL x hBPA x 100% fLPH / BRI x betracht. Raum + Umbauzuschlag |  |  |  |  | 3143
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 3% | 3% | 94
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 17% | 17% | 534
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 35% | 35% | 1100
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 5% | 5% | 157
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 27% | 27% | 849
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 2% | 2% | 63
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% | 63
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 9% | 9% | 283
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht |  |  | 0% | 0% | 0
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 0% | 0% | 0
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 3143
Zusatz Ergebnisse BP in Raumbuch (Standard) |  |  | 2% | 0% | 0
Zusatz Ergebnisse BP im RMB + Bauteilkatalog |  |  | 2% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 104% | 100% | 3143 |  | 3143
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Teil Bauphysik Raumakustik ohne Nebenkosten | [6 empty] | 3143
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 126
Summe Bauphysik Raumakustik netto inkl. NK | [6 empty] | 3269
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 654
Summe Bauphysik Raumakustik brutto | [6 empty] | 3923
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 0.0114%

## TA_ges
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Technische Ausrüstung nach VM.TA.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 0% | 0
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 100% | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  | 100% | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 100% | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  | 100% | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  | 0% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 100% | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 0% | 0
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 10% | 160000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000 |  |  | 5835000
| mitzuverarbeitende Bausubstanz (Umbau) |  |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 5955000
Technische Ausrüstung nach VM.TA.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
|  |  |  | gewählt | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 18 | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 2 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 2 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | über 100 Mio € |  | 0 | 0 bis 3
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 3
|  | starke terminliche Verdichtung |  | 0 | 0 bis 3
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 23
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 5955000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbw = 0,03 x bw + 0,73] |  |  |  | 1.42
%-Satz für TA |  |  |  | 9.802%
< 2 Mio: [hTA = 202,00 x (BMGL)(-0,2248) x fbw] |  |  |  | 8.603%
≥ 2 Mio: [hTA = 37,8 x (BMGL)(-0,109) x fbw] |  |  |  | 9.802% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach TA.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VTA = BMGL x hTA x Umbauzuschlag x 100% fLPH |  |  |  |  | 583715
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenermittlung |  |  | 2% | 2% | 11674
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 9% | 9% | 52534
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 16% | 16% | 93394
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 5% | 5% | 29186
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 20% | 20% | 116743
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 5% | 5% | 29186
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% | 11674
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 4% | 4% | 23349
LPH 8 Fachbauaufsicht + Dokumentation |  |  | 35% | 35% | 204300
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 2% | 2% | 11674
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 583714
Zusatz Nachweise Nachhaltigkeit |  |  | 2% | 0% | 0
Zusatz vertiefte Kostenschätzung (vKS) |  |  | 1.5% | 0% | 0
Zusatz viertiefte Kostenberechnung (vKB) |  |  | 2.5% | 0% | 0
Zusatz Bearbeitung von Wandabwicklungen in LPH3 |  |  | 3% | 0% | 0
Zusatz Fortschreibung von Wandabwicklungen in LPH5 |  |  | 2% | 0% | 0
Zusatz Bearbeitung TGA-Teil eines Raumbuchs |  |  | 1% | 0% | 0
Bauteilkatalog zusätzlich zum oa. Raumbuch |  |  | 1% | 0% | 0
Lean Construction Management in LPH 8 |  |  | 4% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 117% | 100% | 583714 |  | 583714
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Technische Ausrüstung ohne Nebenkosten | [6 empty] | 583714
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 23349
Summe Technische Ausrüstung netto inkl. NK | [6 empty] | 607063
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 121413
Summe Technische Ausrüstung brutto | [6 empty] | 728476
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 2.113%

## Brandschutz
Ermittlung Bemessungsgrundlage (BMGL) | [5 empty] | Brandschutz nach VM.BR.2023
|  |  | ERK % | Errichtungskosten in € |  | BMGL % | BMGL in €
1 |  | AUFSCHLIESSUNG | 0.2% | 70000 |  | 0% | 0
2 |  | BAUWERK – ROHBAU | 31.3% | 9000000 |  | 100% | 9000000
3 |  | BAUWERK – TECHNIK | 19.8% | 5675000
3 | .01 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  | 900000 |  | 100% | 900000
3 | .02 | Wärme- und Kälteversorgungsanlagen |  | 1200000 |  | 100% | 1200000
3 | .03 | Lufttechnische Anlagen |  | 1000000 |  | 100% | 1000000
3 | .04 | Starkstrom - Elektroanlagen |  | 1500000 |  | 100% | 1500000
3 | .05 | Fernmelde-, IT- und Sicherheitsanlagen |  | 600000 |  | 100% | 600000
3 | .06 | Fördertechnische Anlagen |  | 175000 |  | 100% | 175000
3 | .07 | Nutzungsspezifische Anlagen |  | 0 |  | 0% | 0
3 | .08 | Gebäudeautomation |  | 300000 |  | 100% | 300000
4 |  | BAUWERK – AUSBAU | 20.9% | 6000000 |  | 100% | 6000000
5 |  | EINRICHTUNG | 5.6% | 1600000
5 | .01 | Einbaumöbel |  | 600000 |  | 100% | 600000
5 | .02 | Serienmöbel |  | 1000000 |  | 60% | 600000
5 | .03 | Nutzungsspezifische Ausstattung |  | 0 |  | 0% | 0
6 |  | AUSSENANLAGEN | 2.6% | 750000 |  | 0% | 0
7 |  | PLANUNGSLEISTUNGEN (GP) | 13.9% | 4000000 |  | 0% | 0
8 |  | NEBENKOSTEN | 0.1% | 36000 |  | 0% | 0
9 |  | RESERVEN | 5.6% | 1600000 |  | 10% | 160000
ERRICHTUNGSKOSTEN |  |  | 100% | 28731000 |  |  | 22035000
| mitzuverarbeitende Bausubstanz |  |  | 120000 |  | 100% | 120000
BEMESSUNGSGRUNDLAGE | [6 empty] | 22155000
Brandschutz nach VM.BR.2023
Anforderungsmerkmale/Bewertungspunkte
[5 empty] | mögl Punkte | gering durchschnitt. hoch
| (A) Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten |  |  | 22 | 6 bis 42
| (B) Komplexität der Projektorganisation |  |  | 2 | 1 bis 5
| (C) Risiko bei der Projektrealisierung |  |  | 1 | 1 bis 5
| (D) Termin und Kostenanforderungen |  |  | 1 | 1 bis 5
|  | über 100 Mio €, soweit relevant für BR |  | 0 | 0 bis 5
|  | mehr als 20 Nutzer, Planungsbeteiligte |  | 0 | 0 bis 3
| Summe der Bewertungspunkte [bw] |  |  | 26
Vergütungsermittlung
Bemessungsgrundlage: |  |  |  | 22155000
Faktor aus Bewertungspunkten [fbwT = 0,021 x bw + 0,761] |  |  |  | 1.31
%-Satz für BPT [hBPT = 1,75 x (117,07 x (BMGL)(-0,41731) x fbwT)] |  |  |  | 0.2309% | (PL + ÖBA)
Umbauzuschlag nach BP.11 |  |  |  | 0%
Vergütung VBPT = BMGL x hBPT x Umbauzuschlag x 100% fLPH |  |  |  |  | 51156
|  |  | LM.VM | gewählt
LPH 1 Grundlagenanalyse |  |  | 3% | 3% | 1535
LPH 2 Vorentwurfsplanung |  |  | 17% | 17% | 8697
LPH 3 Entwurfsplanung |  |  | 35% | 35% | 17905
LPH 4 Einreichplanung |  |  | 5% | 5% | 2558
LPH 5 Ausführungsplanung |  |  | 27% | 27% | 13812
LPH 6 Ausschreibung |  |  | 2% | 2% | 1023
Mitwirkung an der Vergabe |  |  | 2% | 2% | 1023
LPH 7 Begleitung der Bauausführung |  |  | 9% | 9% | 4604
LPH 8 Örtliche Bauaufsicht |  |  | 0% | 0% | 0
LPH 9 Objektbetreuung |  |  | 0% | 0% | 0
Prozentsatz der beauftragten Leistungsphasen (fLPH) |  |  | 100% | 100% | 51157
Zusatz Nachweise Nachhaltigkeit |  |  | 2% | 0% | 0
Prozentsatz beauftragter LPH (fLPH) + Zusatz%pkt. |  |  | 102% | 100% | 51157 |  | 51157
Stundenpool (optionale Leistungen) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Summe Brandschutz ohne Nebenkosten | [6 empty] | 51157
zzgl. Nebenkosten |  |  |  | 4% |  |  | 2046
Summe Brandschutz netto inkl. NK | [6 empty] | 53203
zzgl. MWSt. |  |  |  | 20% |  |  | 10641
Summe Brandschutz brutto | [6 empty] | 63844
Prozentanteil an Errichtungskosten (netto, inkl. NK) |  |  |  | 0.1852%